Bydgoszcz, dnia 28  lipca 2009 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

MEDYCYNY PRACY

ul. Karłowicza 26

85-092 BYDGOSZCZ

PN/UCYFR/1/2009

Do Wykonawców,

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i oprogramowania do ucyfrowienia aparatu rentgenowskiego Bucky Diagnost FS nr 880-1839 wraz z instalacja i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu, ogłoszonego w BZP pod nr 244294-2009.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 655 z późn. zm.) niniejszym przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie

Załącznik nr 2 do SIWZ, V. pkt 9 – Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie e – Film firmy Merge – obecnie z opisem ikonograficznym i pomocą kontekstową w języku polskim, obecnie ukończono już wersję polską, która będzie dostępna do instalacji najdalej w ciągu dwóch tygodni. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, którego pełna wersja językowa (w języku polskim) zostanie dostarczona w momencie instalacji ?

Odpowiedź na pytanie :

TAK

Proszę o uwzględnienie informacji podanych w odpowiedzi na zapytanie podczas  opracowywania oferty, które są wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR

lek. med. Stanisław Adamczak