Bydgoszcz, dnia 22.03.2011 roku

PN/1/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie wymiany  dźwigów osobowych przy ul. Karłowicza 26.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy , jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze złożonymi zapytaniami uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1. Czy wykonawca ma opłacić koszty badań przez Jednostkę Notyfikowaną 1433 oraz zarejestrowania nowych dźwigów w UDT?

Odpowiedź nr 1

Wykonawca ponosi koszty badań przez Jednostkę Notyfikowaną, zamawiający natomiast zarejestrowanie nowych dźwigów w UDT.

Pytanie 2.Umowa § 6 termin gwarancji 36 m-cy natomiast w rozdziale IV SIWZ pkt.10 termin gwarancji 60 m-cy .Jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający?

Odpowiedź nr 2

Termin wymagany przez zamawiającego to 60 miesięcy.

Zamawiający zmienia treść wzoru umowy.

Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.	Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy.

Paragraf  2 otrzymuje brzmienie:

„Umowa zostanie wykonana w terminie  22 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.”

Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca  udziela gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym: na wszystkie roboty branżowe oraz na wbudowane wyroby i urządzenia na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, w przypadku dźwigów od daty przekazania dźwigu do eksploatacji”

Pytanie 3. Czy wykonawca w okresie udzielonej gwarancji ma zapewnić konserwację, okresowe (coroczne) badania przez UDT oraz pomiary bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego. W postępowaniu PN/3/2010 Wykonawcy podali proponowaną cenę usługi konserwacji mającej być przedmiotem odrębnej umowy?

Odpowiedź nr 3

Nie, konserwacja będzie przedmiotem oddzielnej umowy. W związku z powyższym w ofercie należy podać proponowaną cenę za konserwację dźwigów miesięcznie.

Pytanie 4.W rozdziale IV SIWZ pkt.13 umieszczone są zapisy ,które w zasadzie pozwalają na założenie oferty firmie stosującej kody dostępu, które to kody „skazują" Właściciela na bardzo kosztowny serwis i konserwację w warunkach tzw. pełnego podporządkowania?

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wymaga sterowania bez jakichkolwiek kodów dostępu?

Odpowiedź nr 4

Bez dostępu kodów.

Pytanie 5. Czy Zamawiający stawia warunek – każdy z Wykonawców w swojej ofercie złoży Oświadczenie, że jego oferowane sterowanie nie posiada jakichkolwiek kodów dostępu?

Odpowiedź nr 5

j.w.

Pytanie 6. Czy Zamawiający stawia warunek – zamontowanie dźwigów z kabinami o głębokości 1250mm i dzwiami automatycznymi o szerokości 800mm poświadczone stosownym oświadczeniem?

Odpowiedź nr 6

Tak

Pytanie 7. Czy obydwa dźwigi mają zapewnić zjazd na parter po zaniku napięcia z otwarciem drzwi, czy tylko jeden?

Odpowiedź nr 7

tak

Pytanie 8. Czy wykonawca ma podać w ofercie gatunek oferowanej blachy kwasoodpornej wg.PN?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia z blachy kwasoodpornej szczotkowanej.

Pytanie 9 Do ilu dźwigów dotyczy przedmiot zamówienia .  W opisie mówimy o dźwigach ( demontaż, dostawa i montaż) a opis stanu technicznego podaje tylko jeden dźwig.

Odpowiedź nr 9

Dotyczy dwóch dźwigów.

Pytanie 10 Wg opisu stanu istniejącego( schemat sterowania ) wynika ,że są dwa  dźwigi pracujące w grupie. Jeżeli przedmiot zamówienia będzie dotyczyć jednego  dźwigu, ponieważ nie da się połączyć w grupę nowego sterowania ze starym.

Odpowiedź nr 10

j.w

Pytanie 11 W rozdziale VI opisu przedmiotu zamówienia mówi się o zamówieniu uzupełniającym. Domyślamy się ,że chodzi właśnie o modernizację drugiego dźwigu z grupy? Prosimy o wyjaśnienie i jeżeli będzie to dotyczyć drugiego dźwigu to wnioskujemy o wykreślenie ze specyfikacji drugiego punktu z rozdziału VI, ponieważ nie da się zrobić dźwigu za 50%.

Odpowiedź nr 11

j.w

Pytanie 12

Prosimy  o jednoczesne określenie czasu gwarancji ,w opisie przedmiotu zamówienia występuje 60 miesięcy a w propozycji umowy (zał.nr6) występuje 36 miesięcy.

Odpowiedź nr 12

Odpowiedz w odp. nr 2

Pytanie 13 W opisie przedmiotu zamówienia mówi się o demontażu istniejących urządzeń, dostawie i montażu nowych dźwigów osobowych, natomiast w załączniku nr7 mówi się sprawdzeniu zakotwień wsporników prowadnic, pionowaniu prowadnic i wykorzystaniu istniejących klocków przeciwwagi. Wynika z tego ,że zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących prowadnic i wsporników( po sprawdzeniu) do dalszego wykorzystania, o ile pozwolą na uzyskanie prawidłowego wymiaru kabiny zgodnej z PN-EN81-70 tj. Szerokość 1000mm,głębokość 1250mm. Prosimy o odpowiedź. Wyjaśniamy ,że dla uzyskania w/w wymiarów kabiny muszą być klocki o innych wymiarach. Ale dla zmniejszenia kosztów proponujemy istniejące klocki pozostawić do dyspozycji wykonawcy dźwigu w zamian za dostarczone prawidłowe klocki.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie klocków.

Wymiary dźwigu j.w.

Pytanie 14

W charakterystyce nowego dźwigu określono ,że kabina ma być wykonana z blachy kwasoodpornej szczotkowanej, natomiast drzwi  kabinowe i drzwi szybowe załóżono ,że będą wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej. Prosimy o potwierdzenie lub zamianę wykończenia kabiny na blachę nierdzewną szczotkowaną.

Odpowiedź nr 14

Blacha kwasoodporna szczotkowana

Pytanie 15 W tej charakterystyce określono szerokość drzwi kabinowych -750mm.Prosimy o naniesienie zmian zgodnie z wymaganiami tj.800mm.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający zmienia szerokość drzwi kabinowych na 800 mm

Pytanie 16

Dla  prawidłowego doboru nowych drzwi automatycznych o szerokości min.800mm prosimy o podanie jaki typ drzwi szybowych (lub jaki typ zamka bezpieczeństwa) występuje w istniejących  dźwigach?

Odpowiedź nr 16

Tak jak wskazano w programie funkcjonalno – użytkowych.

Pytanie nr 17

Czy istniejące prowadnice kabinowe oraz przeciwwagowej zostają przewidziane do wykorzystania w nowo instalowanych dźwigach.

Odpowiedź nr 17

Tak

Powyższe wyjaśnienia  nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor

lek. Stanisław Adamczak

Otrzymują:

1.Adresat

2. strona internetowa

3.a/a